医疗及专用设备维修保养服务项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 维保服务范围 |
| 1 | 显微镜 | 奥林巴斯 | BX-41 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 2 | 自动生化分析仪 | 贝克曼 | AU5800 | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 3 | 离心机 | 北京白洋 | 600A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 4 | 离心机 | 北京白洋 | 600A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 5 | 全自动酶免分析仪 | 帝肯 | Freedom Evo Elisa | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 6 | 粪便常规检测仪 | 医尔特 | ELT-910 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 7 | 全自动血细胞分析仪 | 贝克曼 | LH780 | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各两次及维修） |
| 8 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 东曹 | HLC-723 G8 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 9 | 全自动化学发光测定仪 | 安图 | AutoLumo A2000 Plus | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 10 | 全自动血流变分析仪 | 重庆天海 | MVIS-2040A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 11 | 动态血沉分析仪 | 重庆天海 | ESR 2040 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 12 | 动态尿液分析仪 | 贝克曼 | iQ200 Sprint | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 13 | 动态尿液分析仪（尿干化学机） | 贝克曼 | iChen VELOCITY | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 14 | 全自动化学发光仪 | 德国罗氏 | cobas e 801 | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 15 | 纯水机 | 广州谊利 | YLRO-600 | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含耗材、保养及故障维修） |
| 16 | 全自动酶免加样系统 | 深圳爱康 | Uranus 95 | 台 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 17 | 自动凝血分析仪 | 日本积水 | CP 3000 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 18 | 酶标仪 | 奥地利帝肯 | SUNRISE | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 19 | 洗板机 | 郑州基波 | JB-I | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 20 | 高速离心机 | 湖南湘仪 | H1850R | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 21 | 低速离心机 | 湖南湘仪 | CTK120C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 22 | 低速离心机 | 湖南湘仪 | CTK120C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 23 | 恒温微孔板快速振荡器 | 海门其林贝尔 | QB-9006 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 24 | 阴道炎自动检测仪 | 青岛华晶 | HJ-500 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 25 | 水浴箱 | 济南鑫贝西 | HW-600 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 26 | 水浴箱 | 济南鑫贝西 | HW-600 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 27 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 新华/山东 | LMQ.C-80E | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 28 | 生物安全柜 | 苏州苏洁 | BSC-1300IIA2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 29 | 生物安全柜 | 苏州苏洁 | BSC-1300IIB2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 30 | 生物安全柜 | 苏州苏洁 | BSC-1300IIB2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 31 | 血型卡专用离心机 | 湘仪 | TD-24K | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 32 | 全自动大便常规分析仪 | 医尔特 | ELT-910 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 33 | 电解质 | 常光 | EX-Z | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 34 | 显微镜 | 奥林巴斯 | CX23LEDRFSIC | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 35 | 全自动血液分析流水线 | 迈瑞 | CAL8000 | 套 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各两次及维修） |
| 36 | 床旁血气分析仪 | 美艾利尔 | EPOC | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 37 | 高压灭菌锅 | 山东新华 | LMQ.C-50T | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 38 | 漩涡式混匀器 | 苏州国飞 | SK-1 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 39 | 漩涡式混匀器 | 苏州国飞 | SK-1 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 40 | 红外线灭菌器 | 尤德生物 | Ⅰ型 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 41 | 红外线灭菌器 | 尤德生物 | Ⅰ型 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 42 | 红外线灭菌器 | 尤德生物 | Ⅰ型 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 43 | 红外线灭菌器 | 尤德生物 | Ⅰ型 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 44 | 普通培养箱 | 上海精宏 | DNP-9082 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 45 | 普通培养箱 | 上海精宏 | DNP-9082 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 46 | 中医经络检测仪 | 通化海恩达 | JK-02C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 47 | 电针仪 | 常州英迪 | KWD-808I | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 48 | 电针仪 | 常州英迪 | KWD-808I | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 49 | 电针仪 | 常州英迪 | KWD-808I | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 50 | 高能量深层肌肉刺激仪 | 广州动向 | HDMS | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 51 | 体质辨识系统 | 通化海恩达高科 | JK-02 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 52 | 中医经络检测仪 | 通化海恩达高科 | JK-02C | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 53 | 中医四诊仪 | 上海道生 | DS01-A | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 54 | CT高压注射器 | 欧利奇 | Ohio XD2001 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 55 | 胶片打印机 | AGFA | DS5500 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 56 | 胶片打印机 | AGFA | DS5500 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 57 | 阴道镜 | 同人 | TR6000C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 58 | 生物刺激反馈仪 | 麦澜德 | MLD B2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 59 | 妇科宫颈疾病治疗系 统 | 飞利浦金科威 | SLC-3000+HF-120B等 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 60 | 妇科诊治综合系统 | 白云蓝天 | GTS2515、GTS2515C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 61 | 妇科诊治综合系统 | 白云蓝天 | GTS2515、GTS2515C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 62 | 妇科诊治综合系统 | 白云蓝天 | GTS2515、GTS2515C | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 63 | 妇产科诊治综合床和床垫等配套设备 | 白云蓝天 | GTS2515B | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 64 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 65 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 66 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 67 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 68 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 69 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 70 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 71 | 动态血压 | SunTech Medical | Oscar2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 72 | 动态血压 | SunTech Medical | Oscar2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 73 | 动态血压 | SunTech Medical | Oscar2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 74 | 动态血压 | SunTech Medical | Oscar2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 75 | 动态血压 | SunTech Medical | Oscar2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 76 | 心电图机 | 日本光电 | ECG-2360 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 77 | 心电图机 | 日本光电 | ECG-2360 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 78 | 多道心电图 | 日本光电 | ECG1150 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 79 | 心电图机 | 日本光电 | ECG-1350p | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 80 | 心电图机 | 日本光电 | ECG-1350p | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 81 | 全自动电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 82 | 全自动电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 83 | 超声波身高体重仪 | 欧姆龙 | HNH-318 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 84 | 肺活量计 | 秦皇岛康泰 | SPM-A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 85 | 多道心电图 | 上海光电 | ECG-1150 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 86 | 除颤仪 | 日本光电 | TEC-5621 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 87 | 电子内镜系统 | 富士 | VP7000 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 88 | 柜机型纯水设备 | 奇美源 | QM-A-300 | 套 | 1 | 整机及所有零配件  （包含耗材、保养及故障维修） |
| 89 | 全自动洗消机 | 老肯 | NQX-1 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 90 | 内镜一体化清洗消毒中心 | 老肯 | NQX-R | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 91 | 内镜一体化清洗消毒中心 | 老肯 | NQX-R | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 92 | 脉动真空灭菌器 | 新华 | MAST3SD | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 93 | 心肺功能测试系统 | 德国Cortex | Metalyzer 3B | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 94 | 高端人体成分分析仪 | INBODY | INBODY 570 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 95 | 运动测评和干预设备 | 德国Ergosana | XC-1000 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 96 | 血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 97 | 健康体质测评系统 | 奥美之路 | / | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 98 | 电动治疗床 | 广州人来 | RL-SF-06 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 99 | 悬吊康复工作站 | 挪威 | 100023 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 100 | 肺活量计 | 秦皇岛康泰 | SPM-A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 101 | 表面肌电图仪 | 美国Noraxon | myomuscle | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 102 | 运动轨迹捕捉系统 | 美国Noraxon | myomotion | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 103 | 3D视频分析系统 | 美国Noraxon | myvideo | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 104 | 手功能评估箱八件套 | 美国Patterson Medical | Jamar | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 105 | 运动血压监护仪 | 顺泰 | M2 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 106 | 糖尿病风险早期检测系统（电导分析仪） | 英佩特 | eZscan | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 107 | 免疫系统分析仪（维生素-D胶体金试纸分析仪） | 河北森越 | SunRise Scan | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 108 | 网络化动脉硬化检测装置（动脉硬化检测装置） | 欧姆龙 | BP-203RPEⅢ | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 109 | 内脏脂肪测量装置 | 欧姆龙 | HDS-2000 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 110 | 睡眠呼吸初筛仪 | 广东毅达 | SW20 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 111 | 睡眠呼吸初筛仪 | 广东毅达 | SW20 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 112 | 睡眠呼吸初筛仪 | 广东毅达 | SW20 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 113 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 114 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 115 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 116 | 动态心电图记录器 | 上海光电 | RAC-3012 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 117 | 动态血压监测仪 | 顺泰 | 24-Hr ABP | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 118 | 动态血压监测仪 | 顺泰 | 24-Hr ABP | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 119 | 动态血压监测仪 | 顺泰 | 24-Hr ABP | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 120 | 动态血压监测仪 | 顺泰 | 24-Hr ABP | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 121 | 动态血压监测仪 | 顺泰 | 24-Hr ABP | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 122 | 十二导全自动分析心电图机 | 光电 | ECG-1350p | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 123 | 口腔印模消毒器 | 天津精工 | JG-33318-YM(Ⅱ型) | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 124 | 压力蒸汽恒温培养箱 | 山东新华 | ICB-XH-A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 125 | 诊室集尘器 | 天津精工 | JG-573200 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 126 | 真空成型机 | 荷立 | DV-1 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 127 | 负压机 | 广州景荣 | JF-S3 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 128 | 口腔器械烘干机 | 佛山胜盟 | SM-20LAB | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 129 | 印模搅拌机 | 咸阳荷立 | GX300 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 130 | 印模搅拌机 | 咸阳荷立 | GX300 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 131 | 封口机 | 美丽伽斯 | MS-419Apro | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 132 | 牙科综合治疗机 | 佛山盛田 | ST-D307 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 133 | 高温高压消毒炉 | 凯德医疗 | JY-23P | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 134 | 空气压缩机 | 佛山胜盟 | 一拖二 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 135 | 脉冲磁场刺激仪 | 君健万峰 | RT-100 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 136 | 失眠治疗仪 | 重庆海坤 | ES-100H | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 137 | 生物反馈仪 | 南京伟思 | FreeMind-G | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 138 | 减压放松设备（太空舱） | 心友 | V8B（一拖五） | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 139 | 血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 140 | 便携式心电图 | 上海光电 | ECG-2150 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 141 | 便携式心电图 | 上海光电 | ECG-2150 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 142 | 多道心电图 | 上海光电 | ECG-1150 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 143 | 手术无影灯 | 山东新华 | SL-F30 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 144 | 干湿分离吊桥 | 山东新华 | Secur-U | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 145 | 全自动洗胃机 | 天津同业 | SC-IIIB | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 146 | 除颤起搏监护仪 | 美国卓尔 | M-Series | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 147 | 心脏复苏机 | 萨勃 | 1008型 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 148 | 呼吸机 | 鸟牌 | Vela | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 149 | 干湿合一吊桥 | 山东新华 | Secure-H | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 150 | 心电监护仪 | 飞利浦 | CM120 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 151 | 心电监护仪 | 飞利浦 | CM120 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 152 | 心电监护仪 | 飞利浦 | CM120 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 153 | 心电监护 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 154 | 心电监护配CO2 | 迈瑞 | BenedettoVision N12 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 155 | 中心监护系统 | 迈瑞 | Bene Vision | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 156 | 手术床 | 山东新华 | XHT-B | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 157 | 抢救床 | 八乐梦 | CA-39A | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 158 | 抢救床 | 八乐梦 | CA-39A | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 159 | 转运床 | 八乐梦 | KK-728E | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 160 | 转运床 | 八乐梦 | KK-728E | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 161 | 移动诊床 | 富朗特 | FA-800A | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 162 | 观察床 | 昊康 | HK-N207 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 163 | 观察床 | 昊康 | HK-N207 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 164 | 观察床 | 昊康 | HK-N207 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 165 | 观察床 | 昊康 | HK-N207 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 166 | 观察床 | 昊康 | HK-N207 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 167 | 观察床 | 昊康 | HK-N207 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 168 | 输液泵 | 费森尤斯 | VP7 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 169 | 三功能电动床 | 昊康 | HK-N102 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 170 | 三功能电动床 | 昊康 | HK-N102 | 张 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 171 | 麻醉喉镜 | 泰美科 | 2955.150.20 | 个 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 172 | 肺活量计 | 秦皇岛康泰 | SPM-A | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 173 | 注射泵 | 费森尤斯 | SP7 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 174 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-23D | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 175 | 光学相干断层扫描仪（OCT) | 蔡司 | cirrus5000 | 套 | 1 | 整机及所有零配件  （包含年度校准、保养各一次及维修） |
| 176 | 综合验光台 | 尼德克 | ARK-1 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 177 | 间接检眼镜 | 苏州六六视觉 | YZ25C | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 178 | 非接触眼压计 | 拓普康 | CT-1 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 179 | 裂隙灯显微镜 | 拓普康 | SL-2G | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 180 | 裂隙灯显微镜 | 拓普康 | SL-2G | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 181 | 数码裂隙灯图片采集系统 | 拓普康 | SL-D701 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 182 | 眼底照相机图片采集系统 | 拓普康 | TRC-NW8 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 183 | 医用头灯 | 天津三吉 | DS-YI | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 184 | 医用头灯 | Adlite | AD8113 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 185 | 医用头灯 | Adlite | AD8113 | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 186 | 电子鼻咽喉镜 | XION | EndoSTROB D | 套 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 187 | 欧姆龙血压计 | 欧姆龙 | HEM-1020 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 188 | 全自动电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 189 | 十二导联运动测试心电图机(DMS心电工作站) | 中国迪姆 | DMS 300-BTT01 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| 190 | 超声波身高体重仪 | 欧姆龙 | HNH-318 | 台 | 1 | 整机及所有零配件 |
| **总 价** | | |  | | | |

\*以上设备保修 年

售后维修服务：公司在广州是否有办事处和售后工程师，能否随时上门服务？

公司名称（请修改并加盖公章）

联系人（姓名及联系方式）

日期： 年 月 日